## 기계실, 보일러실
[별표 2] 위험성평가표
부서명 | 시설팀 |  |  |  | 위 험 성 평 가 표 | [6 empty] | 평가자 | 작업책임자 (조장,반장)
평가대상 | 본사 및 차량기지 | [11 empty] | 작업인원 | 한승우
작업내용 | 기계실, 보일러실 작업
평가일시 | 25.04.22
작업절차 (세부공정) | 위험정보 |  |  | 평가시기 | 유해･위험요인 |  | 재해유형 | 예방대책 (현재의 안전·보건조치) | 위험도 |  |  | 감소대책 |  | 감소대책 실행 시 재평가
| 작업차량(기계) 또는 장비 | 화학물질 | 작업환경 (고소작업,전기, 중량물 등) | [5 empty] | 강도 | 빈도 | 위험성 |  |  | 강도 | 빈도 | 위험성
[9 empty] | 1~4 | 1~5 | 1~20 |  |  | 1~4 | 1~5 | 1~20
이동 점검 |  |  |  | 24년 정기 | 이동 점검간 넘어짐 |  | 넘어짐 | 1. 이동간 발 밑 지장물 확인 2. 지정된 통로 이동 3. 안전모 착용 | 2 | 2 | 4
이동 점검 |  |  |  | 24년 정기 | 시설물과의 충돌 |  | 부딪힘 | 1. 안전모 착용 2. 지정된 통로 이동 3. 머리부위 시설물 위치 확인 | 2 | 1 | 2
11.29~30
Note on J6: 재해유형별 분류 떨어짐, 넘어짐, 깔림, 부딪힘, 맞음, 끼임, 절단, 베임, 찔림, 감전, 폭발, 화재 불균형 및 무리한 동작, 이상온도·물체접촉, 화학물질 누출·접촉, 질식(산소결핍), 기타 등 으로 구분하여 작성 -> 위험성평가 재해유형별 분류 참고
Note on R6: 위험성 수준 9 이상 시 작성 및 별도의 감소대책 실행계획서 작성
Note on D7: 고소작업 전기작업 중량물취급작업 소음작업 협소한 공간 작업

## 집수정
[별표 2] 위험성평가표
부서명 | 시설팀 |  |  |  | 위 험 성 평 가 표 | [6 empty] | 평가자 | 작업책임자 (조장,반장)
평가대상 | 본사 및 차량기지 | [11 empty] | 작업인원 | 한승우
작업내용 | 집수정 작업
평가일시 | 25.04.22
작업절차 (세부공정) | 위험정보 |  |  | 평가시기 | 유해･위험요인 |  | 재해유형 | 예방대책 (현재의 안전·보건조치) | 위험도 |  |  | 감소대책 |  | 감소대책 실행 시 재평가
| 작업차량(기계) 또는 장비 | 화학물질 | 작업환경 (고소작업,전기, 중량물 등) | [5 empty] | 강도 | 빈도 | 위험성 |  |  | 강도 | 빈도 | 위험성
[9 empty] | 1~4 | 1~5 | 1~20 |  |  | 1~4 | 1~5 | 1~20
이동 점검 |  |  |  | 24년 정기 | 진입 사다리 이동시 추락 |  | 떨어짐 | 1. 사다리 발판 확인 2. 보호구 착용 3. 조명(조도) 상태 확인 | 2 | 2 | 4
이동 점검 |  |  |  | 24년 정기 | 점검 이동간 낮은시설물(덕트, 배관)에 충돌 |  | 부딪힘 | 1. 보호구(안전모) 착용 | 2 | 1 | 2
이동 점검 |  |  |  | 24년 정기 | 밀폐공간 진입시 유해가스 노출 |  | 산소결핍 | 1. 유해가스 농도측정 2. 환기(급,배기 순환) 3. 밀폐공간 작업자 기준과 동일 | 4 | 1 | 4
11.29~30
Note on J6: 재해유형별 분류 떨어짐, 넘어짐, 깔림, 부딪힘, 맞음, 끼임, 절단, 베임, 찔림, 감전, 폭발, 화재 불균형 및 무리한 동작, 이상온도·물체접촉, 화학물질 누출·접촉, 질식(산소결핍), 기타 등 으로 구분하여 작성 -> 위험성평가 재해유형별 분류 참고
Note on R6: 위험성 수준 9 이상 시 작성 및 별도의 감소대책 실행계획서 작성
Note on D7: 고소작업 전기작업 중량물취급작업 소음작업 협소한 공간 작업

## 옥상점검
[별표 2] 위험성평가표
부서명 | 시설팀 |  |  |  | 위 험 성 평 가 표 | [6 empty] | 평가자 | 작업책임자 (조장,반장)
평가대상 | 본사 및 차량기지 | [11 empty] | 작업인원 | 한승우
작업내용 | 옥상
평가일시 | 25.04.22
작업절차 (세부공정) | 위험정보 |  |  | 평가시기 | 유해･위험요인 |  | 재해유형 | 예방대책 (현재의 안전·보건조치) | 위험도 |  |  | 감소대책 |  | 감소대책 실행 시 재평가
| 작업차량(기계) 또는 장비 | 화학물질 | 작업환경 (고소작업,전기, 중량물 등) | [5 empty] | 강도 | 빈도 | 위험성 |  |  | 강도 | 빈도 | 위험성
[9 empty] | 1~4 | 1~5 | 1~20 |  |  | 1~4 | 1~5 | 1~20
지붕에서 이동 | N/A | N/A | 고소작업 | 24년 정기 | 채광창이 부서지면서 떨어짐 |  | 떨어짐 | 1.이동간 안전 발판 사용 2.안전대 부착설비 (로프) 설치 안전대 착용 3. 지정된 통로로만 이동 4. 안전모 착용 | 4 | 1 | 4
11.29~30
Note on J6: 재해유형별 분류 떨어짐, 넘어짐, 깔림, 부딪힘, 맞음, 끼임, 절단, 베임, 찔림, 감전, 폭발, 화재 불균형 및 무리한 동작, 이상온도·물체접촉, 화학물질 누출·접촉, 질식(산소결핍), 기타 등 으로 구분하여 작성 -> 위험성평가 재해유형별 분류 참고
Note on R6: 위험성 수준 9 이상 시 작성 및 별도의 감소대책 실행계획서 작성
Note on D7: 고소작업 전기작업 중량물취급작업 소음작업 협소한 공간 작업

## 주차장
[별표 2] 위험성평가표
부서명 | 시설팀 |  |  |  | 위 험 성 평 가 표 | [6 empty] | 평가자 | 작업책임자 (조장,반장)
평가대상 | 본사 및 차량기지 | [11 empty] | 작업인원 | 한승우
작업내용 | 주차장
평가일시 | 25.04.22
작업절차 (세부공정) | 위험정보 |  |  | 평가시기 | 유해･위험요인 |  | 재해유형 | 예방대책 (현재의 안전·보건조치) | 위험도 |  |  | 감소대책 |  | 감소대책 실행 시 재평가
| 작업차량(기계) 또는 장비 | 화학물질 | 작업환경 (고소작업,전기, 중량물 등) | [5 empty] | 강도 | 빈도 | 위험성 |  |  | 강도 | 빈도 | 위험성
[9 empty] | 1~4 | 1~5 | 1~20 |  |  | 1~4 | 1~5 | 1~20
이동 점검 | N/A | N/A |  | 24년 정기 | 이동간 차량과의 충돌 |  | 부딪힘 | 1. 차량 이동여부 확인 2. 지정된 보행로 이용 3. 보호구 착용 | 2 | 2 | 4
11.29~30
Note on J6: 재해유형별 분류 떨어짐, 넘어짐, 깔림, 부딪힘, 맞음, 끼임, 절단, 베임, 찔림, 감전, 폭발, 화재 불균형 및 무리한 동작, 이상온도·물체접촉, 화학물질 누출·접촉, 질식(산소결핍), 기타 등 으로 구분하여 작성 -> 위험성평가 재해유형별 분류 참고
Note on R6: 위험성 수준 9 이상 시 작성 및 별도의 감소대책 실행계획서 작성
Note on D7: 고소작업 전기작업 중량물취급작업 소음작업 협소한 공간 작업

## 폐수처리장
[별표 2] 위험성평가표
부서명 | 시설팀 |  |  |  | 위 험 성 평 가 표 | [6 empty] | 평가자 | 작업책임자 (조장,반장)
평가대상 | 본사 및 차량기지 | [11 empty] | 작업인원 | 한승우
작업내용 | 폐수처리장
평가일시 | 25.04.22
작업절차 (세부공정) | 위험정보 |  |  | 평가시기 | 유해･위험요인 |  | 재해유형 | 예방대책 (현재의 안전·보건조치) | 위험도 |  |  | 감소대책 |  | 감소대책 실행 시 재평가
| 작업차량(기계) 또는 장비 | 화학물질 | 작업환경 (고소작업,전기, 중량물 등) | [5 empty] | 강도 | 빈도 | 위험성 |  |  | 강도 | 빈도 | 위험성
[9 empty] | 1~4 | 1~5 | 1~20 |  |  | 1~4 | 1~5 | 1~20
이동 점검 | N/A | N/A |  | 24년 정기 | 이동 점검간 개구부 추락 |  | 떨어짐 | 1. 개구부 덮개 설치 및 고정 확인철저 2. 보호구 착용 | 2 | 1 | 2
이동 점검 | N/A | N/A |  | 24년 정기 | 이동점검간 시설물과의 충돌 |  | 부딪힘 | 1. 안전모 착용 2. 지정된 통로 이동 3. 머리부위 시설물 위치 확인 | 2 | 1 | 2
11.29~30
Note on J6: 재해유형별 분류 떨어짐, 넘어짐, 깔림, 부딪힘, 맞음, 끼임, 절단, 베임, 찔림, 감전, 폭발, 화재 불균형 및 무리한 동작, 이상온도·물체접촉, 화학물질 누출·접촉, 질식(산소결핍), 기타 등 으로 구분하여 작성 -> 위험성평가 재해유형별 분류 참고
Note on R6: 위험성 수준 9 이상 시 작성 및 별도의 감소대책 실행계획서 작성
Note on D7: 고소작업 전기작업 중량물취급작업 소음작업 협소한 공간 작업

## 검수고, 주공장
[별표 2] 위험성평가표
부서명 | 시설팀 |  |  |  | 위 험 성 평 가 표 | [6 empty] | 평가자 | 작업책임자 (조장,반장)
평가대상 | 본사 및 차량기지 | [11 empty] | 작업인원 | 한승우
작업내용 | 검수고, 주공장
평가일시 | 25.04.22
작업절차 (세부공정) | 위험정보 |  |  | 평가시기 | 유해･위험요인 |  | 재해유형 | 예방대책 (현재의 안전·보건조치) | 위험도 |  |  | 감소대책 |  | 감소대책 실행 시 재평가
| 작업차량(기계) 또는 장비 | 화학물질 | 작업환경 (고소작업,전기, 중량물 등) | [5 empty] | 강도 | 빈도 | 위험성 |  |  | 강도 | 빈도 | 위험성
[9 empty] | 1~4 | 1~5 | 1~20 |  |  | 1~4 | 1~5 | 1~20
육안점검 |  |  |  | 24년 정기 | 차량 하역 운반기계(지게차, 구내운반차)와 충돌 |  | 부딪힘 | 1.지게차 작업반경내 접근금지 2.신호수 배치 3.신호수 신호에 따라 작업 4. 지정된 통로 이용 | 2 | 1 | 2
육안점검 |  |  |  | 24년 정기 | 타분야 작업의 낙하물에 맞음 |  | 맞음 | 1. 작업반경내 진입금지 2. 이동점검간 전방주시 철저 3. 지정된 보행로 이동 4. 보호구 착용 | 2 | 1 | 2
11.29~30
Note on J6: 재해유형별 분류 떨어짐, 넘어짐, 깔림, 부딪힘, 맞음, 끼임, 절단, 베임, 찔림, 감전, 폭발, 화재 불균형 및 무리한 동작, 이상온도·물체접촉, 화학물질 누출·접촉, 질식(산소결핍), 기타 등 으로 구분하여 작성 -> 위험성평가 재해유형별 분류 참고
Note on R6: 위험성 수준 9 이상 시 작성 및 별도의 감소대책 실행계획서 작성
Note on D7: 고소작업 전기작업 중량물취급작업 소음작업 협소한 공간 작업

## 방재작업
[별표 2] 위험성평가표
부서명 | 시설팀 |  |  |  | 위 험 성 평 가 표 | [6 empty] | 평가자 | 작업책임자 (조장,반장)
평가대상 | 본사 및 차량기지 | [11 empty] | 작업인원 | 한승우
작업내용 | 조경수목 방재작업
평가일시 | 25.04.22
작업절차 (세부공정) | 위험정보 |  |  | 평가시기 | 유해･위험요인 |  | 재해유형 | 예방대책 (현재의 안전·보건조치) | 위험도 |  |  | 감소대책 |  | 감소대책 실행 시 재평가
| 작업차량(기계) 또는 장비 | 화학물질 | 작업환경 (고소작업,전기, 중량물 등) | [5 empty] | 강도 | 빈도 | 위험성 |  |  | 강도 | 빈도 | 위험성
[9 empty] | 1~4 | 1~5 | 1~20 |  |  | 1~4 | 1~5 | 1~20
이동 점검 |  |  |  | 24년 정기 | 이동간 넘어짐 |  | 넘어짐 | 1.안전보호구 착용(안전화, 안전모등) 2.이동간 전방 및 발밑 시설물 확인 | 2 | 1 | 2
이동 점검 |  |  |  | 24년 정기 | 운행열차와 충돌 |  | 부딪힘 | 1. 본선작업 절차 준수 2. 관제통제 준수 3. 열차감시인 배치확인 4. 보호구 착용 | 4 | 1 | 4
11.29~30
Note on J6: 재해유형별 분류 떨어짐, 넘어짐, 깔림, 부딪힘, 맞음, 끼임, 절단, 베임, 찔림, 감전, 폭발, 화재 불균형 및 무리한 동작, 이상온도·물체접촉, 화학물질 누출·접촉, 질식(산소결핍), 기타 등 으로 구분하여 작성 -> 위험성평가 재해유형별 분류 참고
Note on R6: 위험성 수준 9 이상 시 작성 및 별도의 감소대책 실행계획서 작성
Note on D7: 고소작업 전기작업 중량물취급작업 소음작업 협소한 공간 작업

## Sheet1
재해유형 |  | 위험성 |  |  | 기계실, 보일러실
떨어짐 | 3 | 1 | 0 | 7 | 집수정
넘어짐 | 2 | 2 | 7 |  | 옥상점검
깔림 | 0 | 3 | 0 |  | 주차장
부딪힘 | 6 | 4 | 6 | 6 | 폐수처리장
맞음 | 1 | 5 | 0 |  | 검수고, 주공장
무너짐 | 0 | 6 | 0 |  | 방재작업
끼임 | 0 | 8 | 0 | 0
절단/베임/찔림 | 0 | 9 | 0 | 0
감전 | 0 | 10 | 0
폭발/화재 | 0 | 12 | 0
무리한 신체동작 | 0 | 15 | 0 | 0
화학물질 누출/접촉 | 0 | 16 | 0 | 0
산소결핍 | 1 | 20 | 0
빠짐 | 0 |  |  | 13
교통사고 | 0
폭력행위 | 0
기타 | 0
13
|  | 23년 정기 | 0
|  | 24년 정기 (23년) | 0
|  | 24년 정기 | 13

## 데이터필드 (hidden)
위험성평가 데이터 필드
재해유형 | 강도 | 빈도 | 작업주기/빈도 | 작업환경요인 | 작업장소
떨어짐 | 1 | 1 | 일일(수시) | 고소작업 | 본선
넘어짐 | 2 | 2 | 3일 | 전기작업 | 역사
깔림 | 3 | 3 | 주간 | 중량물취급작업 | 환기구
부딪힘 | 4 | 4 | 격주 | 화기작업 | 기능실
맞음 |  | 5 | 월간 | 밀폐공간 | 본사
무너짐 |  |  | 분기 | 소음작업 | 차량기지
끼임 |  |  | 반기 | 진동작업
절단/베임/찔림 |  |  | 연간 | 천장 속 작업
감전 |  |  | 비정상작업 | 협소공간작업
폭발/화재 |  |  |  | 비산먼지발생작업
무리한 신체동작 |  |  |  | 선로작업
화학물질 누출/접촉 |  |  |  | 고온(혹서기)작업
산소결핍 |  |  |  | 한랭(혹한기)작업
빠짐 |  |  |  | 반복(고정)작업
교통사고 |  |  |  | 교대/야간근무
폭력행위
기타